“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2006.gada    februāra     mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 01.02.2006. | uz 01.03.2006. |  |
| 1 | Dobeles - Satiksmes | 29446616 |  | 000026 | 000479 | 453 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 000109 | 000717 | 608 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 000036 | 000719 | 683 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 000024 | 000123 | 99 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 020623 | 021112 | 489 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 008998 | 009441 | 443 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 003348 | 003581 | 233 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 015922 | 016238 | 316 |
| 9 | Lielā iela - Čakstes bulv. | 32469776 |  | 025949 | 026379 | 430 |
| 10 | Mātera-Svētes krustojums | 32719941 |  | 035335 | 036201 | 866 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 000046 | 000652 | 606 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 018460 | 019066 | 606 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00003153 | 00003762 | 609 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 004589 | 004739 | 150 |
| 15 | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 000020 | 000483 | 463 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 018656 | 019150 | 494 |
| 18 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 000009 | 000148 | 139 |
| 19 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 184611011 |  | 001860 | 002299 | 439 |
| 20 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 184611011 |  | 001324 | 001705 | 381 |
| 21 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 000224 | 000313 | 89 |
| 22 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 033138 | 033868 | 730 |
| 23 | Lietuvas šos. - Miera ielas kr. | 32647524 |  | 026633 | 027040 | 407 |
|  | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīga - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 031405 | 032103 | 698 |
| 25 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 003497 | 004172 | 675 |
| 26 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 002760 | 003268 | 508 |
| 27 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 000094 | 000645 | 551 |
| 28 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 000074 | 000493 | 419 |

2006.gada  1. marts