“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2006.gada  augusta    mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 01.08.2006. | uz 1.09.2006. |  |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 00401 | 004818 | 808 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 003974 | 004734 | 760 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 004151 | 005155 | 1004 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 000706 | 000841 | 135 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 023848 | 024478 | 630 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 011860 | 012435 | 575 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 004820 | 005180 | 360 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 018002 | 018410 | 408 |
| 9 | Lielā iela - Čakstes bulv. | 32469776 |  | 028729 | 029524 | 795 |
| 10 | Mātera-Svētes krustojums | 32719941 |  | 040972 | 041929 | 957 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  | 0 |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 003820 | 004744 | 924 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 022336 | 023094 | 758 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00007057 | 00007824 | 767 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 005410 | 005757 | 347 |
| 15 | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 003100 | 003625 | 525 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja |  |  |  |  | 0 |
| 17 | Stacijas ielas gājēju pāreja | 32778527 |  | 021842 | 022461 | 619 |
| 18 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 001313 | 001670 | 357 |
| 19 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 184611011 |  | 004800 | 005379 | 579 |
| 20 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 184611011 |  | 003808 | 004378 | 570 |
| 21 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 000803 | 000921 | 118 |
| 22 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 0556043 |  | 036751 | 037556 | 805 |
| 23 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 029296 | 029803 | 507 |
|  | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. |  |  |  |  | 0 |
| 24 | Rīga - Garozas ielas krust. | 32996418 |  | 035964 | 036787 | 823 |
| 25 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 007767 | 008608 | 841 |
| 26 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 005907 | 006522 | 615 |
| 27 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 004053 | 004918 | 865 |
| 28 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 003027 | 003669 | 642 |

2006.gada  1. septembrī