“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2006.gada  novembra    mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 01.11.2006. | uz 1.12.2006. |  |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 006033 | 006546 | 513 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 005947 | 006610 | 663 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 005904 | 006027 | 123 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 001061 | 001181 | 120 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 025492 | 026076 | 584 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 013409 | 013956 | 547 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 005675 | 005943 | 268 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 019139 | 019531 | 392 |
| 9 | Lielā iela - Čakstes bulv. | 32469776 |  | 030138 | 030627 | 489 |
| 10 | Mātera -Svētes krustojums | 32719941 |  | 043675 | 044634 | 959 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 006008 | 006693 | 685 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 024392 | 025093 | 701 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00009073 | 00009718 | 645 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 006088 | 006266 | 178 |
| 15 | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 004507 | 005001 | 494 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 023516 | 024085 | 569 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 002222 | 002510 | 288 |
| 18 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 29292037 |  | 006352 | 006879 | 527 |
| 19 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 29292026 |  | 005194 | 005651 | 457 |
| 20 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 001105 | 001204 | 99 |
| 21 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 32735797 |  | 038691 | 039317 | 626 |
| 22 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 030874 | 031496 | 622 |
| 23 | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 038421 | 039280 | 859 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 009968 | 010705 | 737 |
| 25 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 007536 | 008090 | 554 |
| 26 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 006332 | 007061 | 729 |
| 27 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 004717 | 005280 | 563 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 000090 | 000137 | 47 |

2006.gada  1. decembrī