“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2007.gada  janvāra    mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 1.01.2007. | uz 1.02.2007. |  |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 007198 | 007825 | 627 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 007241 | 007892 | 651 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 006147 | 006265 | 118 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 001305 | 001454 | 149 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 026602 | 027179 | 577 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 014454 | 015019 | 565 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 006205 | 006498 | 293 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 019910 | 020310 | 400 |
| 9 | Lielā iela - Čakstes bulv. | 32469776 |  | 031079 | 031511 | 432 |
| 10 | Mātera -Svētes krustojums | 32719941 |  | 045552 | 046580 | 1028 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 007357 | 008085 | 728 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 025774 | 026523 | 749 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00010363 | 00011058 | 695 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 006431 | 006613 | 182 |
| 15 | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 005511 | 006068 | 557 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 024617 | 025212 | 595 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 002772 | 003030 | 258 |
| 18 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 29292037 |  | 007376 | 007856 | 480 |
| 19 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 29292026 |  | 006083 | 006507 | 424 |
| 20 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 001295 | 001385 | 90 |
| 21 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 32735797 |  | 039914 | 040500 | 586 |
| 22 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 032086 | 032663 | 577 |
| 23 | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 040204 | 041105 | 901 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 011423 | 012105 | 682 |
| 25 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 008613 | 009123 | 510 |
| 26 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 007766 | 008454 | 688 |
| 27 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 005821 | 006343 | 522 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 000182 | 000231 | 49 |

2007.gada  1.februārī