“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2007.gada februāra    mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 1.02.2007. | uz 1.03.2007. | Patēriņš. |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 007825 | 008442 | 617 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 007892 | 008562 | 670 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 006265 | 006432 | 167 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 001454 | 001621 | 167 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 027179 | 027682 | 503 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 015019 | 015500 | 481 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 006498 | 006748 | 250 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 020310 | 020648 | 338 |
| 9 | Lielā iela - Čakstes bulv. | 32469776 |  | 031511 | 031979 | 468 |
| 10 | Mātera -Svētes krustojums | 32719941 |  | 046580 | 047452 | 872 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 008085 | 008699 | 614 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 026523 | 027137 | 614 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00011058 | 00011621 | 563 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 006613 | 006759 | 146 |
| 15 | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 006068 | 006541 | 473 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 025212 | 025723 | 511 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 003030 | 003344 | 314 |
| 18 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 29292037 |  | 007856 | 008262 | 406 |
| 19 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 29292026 |  | 006507 | 006950 | 443 |
| 20 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 001385 | 001524 | 139 |
| 21 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 32735797 |  | 040500 | 041187 | 687 |
| 22 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 032663 | 033280 | 617 |
| 23 | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 041105 | 041910 | 805 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 012105 | 012863 | 758 |
| 25 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 009123 | 009687 | 564 |
| 26 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 008454 | 009232 | 778 |
| 27 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 006343 | 006905 | 562 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 000231 | 000275 | 44 |

2007.gada  1.marts