“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2007.gada maija   mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 1.05.2007. | uz 1.06.2007. | Patēriņš. |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 009686 | 010238 | 552 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 009917 | 010500 | 583 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 006845 | 007029 | 184 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 001896 | 002006 | 110 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 028841 | 029356 | 515 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 016574 | 017043 | 469 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 007320 | 007605 | 285 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 021425 | 021771 | 346 |
| 9 | Lielā iela - Čakstes bulv. | 32469776 |  | 032945 | 033377 | 432 |
| 10 | Mātera -Svētes krustojums | 32719941 |  | 049456 | 050338 | 882 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 010126 | 010769 | 643 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 028608 | 029265 | 657 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00012916 | 00013487 | 571 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 007148 | 007329 | 181 |
| 15 | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 007636 | 008136 | 500 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 026887 | 027355 | 468 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 003723 | 03755 | 33 |
| 18 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 29292037 |  | 009013 | 009410 | 397 |
| 19 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 29292026 |  | 007886 | 008300 | 414 |
| 20 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 001780 | 001903 | 123 |
| 21 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 32735797 |  | 042657 | 043422 | 765 |
| 22 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 034549 | 035097 | 548 |
| 23 | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 043512 | 044275 | 763 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 014401 | 015084 | 683 |
| 25 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 010830 | 011371 | 541 |
| 26 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 010852 | 011583 | 731 |
| 27 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 008085 | 008610 | 525 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 000373 | 000417 | 44 |

2007.gada  1.jūnijs