“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2007.gada novembra   mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 1.11.2007. | Uz 1.12.2007 | Patēriņš. |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 013168 | 013481 | 313 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 013651 | 014301 | 650 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 007687 | 007807 | 120 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 002588 | 002707 | 119 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 032141 | 032735 | 594 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 019555 | 020031 | 476 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 009206 | 009523 | 317 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 023589 | 023946 | 357 |
| 9 | Lielā iela - Čakstes bulv. | 32469776 |  | 036313 | 036890 | 577 |
| 10 | Mātera -Svētes krustojums | 32719941 |  | 055525 | 056828 | 1303 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 013980 | 014650 | 670 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 032674 | 033385 | 711 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00016500 | 00017097 | 597 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 008199 | 008372 | 173 |
| 15 | Pasta - Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 010741 | 011246 | 505 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 029814 | 030314 | 500 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 003920 | 003953 | 33 |
| 18 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 29292037 |  | 011946 | 012411 | 465 |
| 19 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 29292026 |  | 010475 | 010875 | 400 |
| 20 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 002408 | 002508 | 100 |
| 21 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 32735797 |  | 047385 | 047985 | 600 |
| 22 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 037972 | 038555 | 583 |
| 23 | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 049052 | 049952 | 900 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 018613 | 019329 | 716 |
| 25 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 014741 | 015403 | 662 |
| 26 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 015031 | 015713 | 682 |
| 27 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 011318 | 011849 | 531 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 000690 | 000733 | 43 |
| 29 | Meiju ceļš | 50152351 |  | 000291 | 000417 | 126 |
| 30 | 4. Līnija | 50156373 |  | 000003 | 000091 | 88 |

2007.gada  1.decembris

Luksof. Apkalp. Inž. R. Klints