“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2008.gada februāra   mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 1.02.2008. | Uz 1.03.2008 | Patēriņš. |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 014352 | 014676 | 324 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 015687 | 016270 | 583 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 008071 | 008290 | 219 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 002960 | 003089 | 129 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 033837 | 034483 | 646 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 021238 | 021646 | 408 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 010134 | 010564 | 430 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 024718 | 025081 | 363 |
| 9 | Lielā iela – Čakstes bulv. | 32469776 |  | 038140 | 038756 | 616 |
| 10 | Mātera -Svētes krustojums | 32719941 |  | 059475 | 060885 | 1410 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 015972 | 016688 | 716 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 034825 | 035506 | 681 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00018290 | 00018943 | 653 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 008720 | 008906 | 186 |
| 15 | Pasta – Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 012256 | 012693 | 437 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 031510 | 031993 | 483 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 004030 | 004059 | 29 |
| 18 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 29292037 |  | 013443 | 013835 | 392 |
| 19 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 29292026 |  | 011877 | 012267 | 390 |
| 20 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 002700 | 002810 | 110 |
| 21 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 32735797 |  | 049370 | 049943 | 573 |
| 22 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 039770 | 040413 | 643 |
| 23 | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 052000 | 052963 | 963 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 020920 | 021579 | 659 |
| 25 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 016800 | 017531 | 731 |
| 26 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 017250 | 018002 | 752 |
| 27 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 012970 | 013628 | 658 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 000821 | 000870 | 49 |
| 29 | Meiju ceļš | 50152351 |  | 000695 | 000816 | 121 |
| 30 | 4. Līnija | 50156373 |  | 000259 | 000333 | 74 |
| 31 | Keramika | 50161280 |  | 000028 | 000070 | 42 |
| 32 | Tērvetes-Raiņa-Sarmas-Filozofu | 50158093 |  | 000147 | 000368 | 221 |

2008.gada  5. Marts

Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis