“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2008.gada marta   mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 1.03.2008. | Uz 31.03.2008 | Patēriņš. |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 014676 | 015111 | 435 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 016270 | 016844 | 574 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 008290 | 008478 | 188 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 003089 | 003180 | 91 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 034483 | 035026 | 543 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 021646 | 022090 | 444 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 010564 | 010836 | 272 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 025081 | 025386 | 305 |
| 9 | Lielā iela – Čakstes bulv. | 32469776 |  | 038756 | 039294 | 538 |
| 10 | Mātera -Svētes krustojums | 32719941 |  | 060885 | 062120 | 1235 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 016688 | 017309 | 621 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 035506 | 036126 | 620 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00018943 | 00019423 | 480 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 008906 | 009084 | 178 |
| 15 | Pasta – Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 012693 | 013118 | 425 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 031993 | 032445 | 452 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 004059 | 004090 | 31 |
| 18 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 29292037 |  | 013835 | 014108 | 273 |
| 19 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 29292026 |  | 012267 | 012625 | 358 |
| 20 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 002810 | 002900 | 90 |
| 21 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 32735797 |  | 049943 | 050458 | 515 |
| 22 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 040413 | 040915 | 502 |
| 23 | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 052963 | 053757 | 794 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 021579 | 022150 | 571 |
| 25 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 017531 | 018188 | 657 |
| 26 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 018002 | 018800 | 798 |
| 27 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 013628 | 014307 | 679 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 000870 | 000906 | 36 |
| 29 | Meiju ceļš | 50152351 |  | 000816 | 000930 | 114 |
| 30 | 4. Līnija | 50156373 |  | 000333 | 000410 | 77 |
| 31 | Keramika | 50161280 |  | 000070 | 000100 | 30 |
| 32 | Tērvetes-Raiņa-Sarmas-Filozofu | 50158093 |  | 000368 | 000523 | 155 |

2008.gada  31. Marts

Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis