“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2008.gada marta   mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 1.04.2008. | Uz 1.05.2008 | Patēriņš. |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 015111 | 015743 | 632 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 016844 | 017494 | 650 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 008478 | 008628 | 150 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 003180 | 003321 | 141 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 035026 | 035614 | 588 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 022090 | 022609 | 519 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 010836 | 011214 | 378 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 025386 | 025790 | 404 |
| 9 | Lielā iela – Čakstes bulv. | 32469776 |  | 039294 | 039890 | 596 |
| 10 | Mātera -Svētes krustojums | 32719941 |  | 062120 | 063424 | 1304 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 017309 | 017969 | 387 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 036126 | 036797 | 671 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00019423 | 00020027 | 604 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 009084 | 009298 | 214 |
| 15 | Pasta – Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 013118 | 013593 | 475 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 032445 | 032909 | 464 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 004090 | 004125 | 35 |
| 18 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 29292037 |  | 014108 | 014634 | 526 |
| 19 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 29292026 |  | 012625 | 013031 | 406 |
| 20 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 002900 | 003004 | 104 |
| 21 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 32735797 |  | 050458 | 051056 | 598 |
| 22 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 040915 | 041511 | 596 |
| 23 | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 053757 | 054730 | 973 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 022150 | 022737 | 587 |
| 25 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 018188 | 018878 | 690 |
| 26 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 018800 | 019598 | 798 |
| 27 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 014307 | 014923 | 616 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 000906 | 000951 | 45 |
| 29 | Meiju ceļš | 50152351 |  | 000930 | 001059 | 129 |
| 30 | 4. Līnija | 50156373 |  | 000410 | 000516 | 106 |
| 31 | Keramika | 50161280 |  | 000100 | 000134 | 34 |
| 32 | Tērvetes-Raiņa-Sarmas-Filozofu | 50158093 |  | 000523 | 000660 | 137 |

2008.gada  30. aprīlis

Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis