“MĪTAVAS  ELEKTRA”

LUKSOFORU  SKAITĪTĀJU  RĀDĪJUMI

2008.gada augusta   mēnesī

| N. | Krustojuma | Skaitītāja | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | Nosaukums / adrese | Nr. | Koef | uz 1.08.2008. | Uz 1.08.2008 | Patēriņš. |
| 1 | Dobeles – Satiksmes | 29446616 |  | 017629 | 018253 | 624 |
| 2 | Dobeles – Brieža | 29446699 |  | 019214 | 019837 | 623 |
| 3 | Lielās – Dambja iela | 29376219 |  | 009058 | 009195 | 137 |
| 4 | Lielās - Pētera ielas | 29376210 |  | 003740 | 003881 | 141 |
| 5 | Lielās - Mātera ielas krust. | 32778874 |  | 037361 | 037959 | 598 |
| 6 | Lielās - Pasta ielas krust. | 50050895 |  | 024200 | 024763 | 563 |
| 7 | Lielās – Katoļu ielas krust. | 50088638 |  | 012256 | 012585 | 329 |
| 8 | Lielās – Akadēmijas ielas krust. | 32687084 |  | 026918 | 027291 | 373 |
| 9 | Lielā iela – Čakstes bulv. | 32469776 |  | 041738 | 042346 | 608 |
| 10 | Mātera -Svētes krustojums | 32719941 |  | 067463 | 068736 | 1273 |
|  | Raiņa-Mātera krustojums |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa - Pasta ielas krustojums | 29376213 |  | 019881 | 020524 | 643 |
| 12 | Raiņa - Katoļu ielas krustojums | 50028590 |  | 038973 | 039569 | 623 |
| 13 | Raiņa – Akadēmijas ielas krust. | 251280 |  | 00021877 | 00022221 | 344 |
| 14 | Pasta – Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 009926 | 010131 | 205 |
| 15 | Pasta – Sudrabu Edžus ielas kr. | 29376264 |  | 015024 | 015524 | 500 |
| 16 | Pasta – Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 034416 | 034874 | 458 |
|  | Stacijas ielas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras ielas gājēju pāreja | 29376231 |  | 004228 | 004285 | 57 |
| 18 | Rūpniecības Mātera ielu krust. | 29292037 |  | 016313 | 016678 | 365 |
| 19 | Rūpniecības Kalpaka ielu kr. | 29292026 |  | 014325 | 014728 | 403 |
| 20 | Rūpniecības ielas gājēju pāreja | 29292023 |  | 003300 | 003398 | 98 |
| 21 | Tērvetes – Rūpniecības ielas kr. | 32735797 |  | 052299 | 053409 | 1110 |
| 22 | Lietuvas šos. – Miera ielas kr. | 32647524 |  | 043319 | 043902 | 583 |
| 23 | Rīgas – Brīvības bulv. Kr. | 32996418 |  | 057243 | 057932 | 689 |
|  | Rīga - Garozas ielas krust. |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas – Izstādes | 29292035 |  | 024492 | 024988 | 496 |
| 25 | Rīgas – Strazdu | 29375625 |  | 020882 | 021544 | 662 |
| 26 | Rīgas – Pērnavas | 29446613 |  | 021880 | 022618 | 738 |
| 27 | Rīgas – Loka maģistr. | 29376263 |  | 015644 | 015918 | 274 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 001092 | 001166 |  |
| 29 | Meiju ceļš | 50152351 |  | 001490 | 001643 | 153 |
| 30 | 4. Līnija | 50156373 |  | 000821 | 000985 | 164 |
| 31 | Keramika | 50161280 |  | 000225 | 000276 | 51 |
| 32 | Tērvetes-Raiņa-Sarmas-Filozofu | 50158093 |  | 001122 | 001259 | 137 |

2008.gada  31. augusts

Luksof. Apkalp. Inž. R. Jankovskis