“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2008. gada decembra mēnesī

| N. p. k. | Krustojuma Nosaukums / adrese | Skaitītāja Nr. | Skaitītāja rādījumi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koef | Uz 01.12.2008 | Uz 17.12.2008 | Patēriņš |
| 1 | Dobeles-Satiksmes | 29446616 |  | 019827 | 020258 | 431 |
| 2 | Dobeles-Brieža | 29446699 |  | 021712 | 022121 | 409 |
| 3 | Lielās-Dambja | 29376219 |  | 009676 | 009780 | 104 |
| 4 | Lielās-Pēteras | 29376210 |  | 004305 | 004397 | 92 |
| 5 | Lielās-Māteras | 32778874 |  | 0039708 | 040093 | 385 |
| 6 | Lielās-Pastas | 50050895 |  | 026357 | 026703 | 346 |
| 7 | Lielās-Katoļus | 50088638 |  | 013568 | 013775 | 207 |
| 8 | Lielās-Akadēmija | 32687084 |  | 028437 | 028696 | 259 |
| 9 | Lielā-Čakstes | 32469776 |  | 044185 | 044575 | 390 |
| 10 | Mātera-Svētes | 32719941 |  | 072733 | 073643 | 910 |
|  | Raiņa-Mātera |  |  |  |  |  |
| 11 | Raiņa-Pasta | 29376213 |  | 022470 | 022926 | 456 |
| 12 | Raiņa-Katoļus | 50028590 |  | 041677 | 042116 | 439 |
| 13 | Raiņa-Akadēmijas | 251280 |  | 00022673 | 00022776 | 103 |
| 14 | Pasta-Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 010762 | 010895 | 133 |
| 15 | Pasta-Edžus | 29376264 |  | 016883 | 017225 | 342 |
| 16 | Pasta-Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 036252 | 036581 | 329 |
|  | Stacijas gājēju pāreja |  |  |  |  |  |
| 17 | Uzvaras gājēju pāreja | 29376231 |  | 004381 | 004402 | 21 |
| 18 | Rūpniecības-Mātera | 29292037 |  | 018261 | 018559 | 298 |
| 19 | Rūpniecības-Kalpaka | 29292026 |  | 015978 | 016248 | 270 |
| 20 | Rūpniecības gājēju pāreja | 29292023 |  | 003695 | 003764 | 69 |
| 21 | Tērvetes-Rūpniecības | 32735797 |  | 055403 | 055988 | 585 |
| 22 | Lietuvas-Mieras | 32647524 |  | 045662 | 046068 | 406 |
| 23 | Rīgas-Brīvības | 32996418 |  | 059132 | 059366 | 234 |
|  | Rīga-Garozas |  |  |  |  |  |
| 24 | Rīgas-Izstādes | 29292035 |  | 026506 | 026880 | 374 |
| 25 | Rīgas-Strazdu | 29375625 |  | 023360 | 023833 | 473 |
| 26 | Rīgas-Pērnavas | 29446613 |  | 024925 | 025460 | 535 |
| 27 | Rīgas-Loka | 29376263 |  | 016519 | 016607 | 88 |
| 28 | Zemgales prospekts | 50121054 |  | 001297 | 001326 | 29 |
| 29 | Meiju ceļš | 50152351 |  | 002021 | 002102 | 81 |
| 30 | Dobeles-4. Līnija | 50156373 |  | 001121 | 001175 | 54 |
| 31 | Keramika | 50161280 |  | 000506 | 000557 | 51 |
| 32 | Tērvetes-Raiņa-Sarmas-Filozofu | 50158093 |  | 001687 | 001795 | 108 |
| 33 | Raiņa-Kalpaka | 557538 |  | 00000370 | 00000488 | 118 |
| 34 | Rīgas-Institūta-Lāčplēša | 580689 |  | 00000109 | 00000137 | 28 |
| 35 | Brīvības-Garozas | 568796 |  | 00000123 | 00000200 | 77 |
| 36 | Brīvības-Lāčplēša | 568693 |  | 00000057 | 00000088 | 31 |

2008. gada 17. decembrī Luksof. apkalp. inž. U. Grunde-Zeiferts