“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2011. gada janvāra mēnesī

| N.p.k. | Krustojuma nosaukums/adrese | Skaitītāja Nr. | Skaitītāja rādījumi uz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koef. | 30.12.2011 | 30.01.2012 | Patēriņš |
|  | Brīvības-Garozas | 568796 |  | 00003979 | 00004091 | 112 |
|  | Brīvības-Lāčplēša | 568693 |  | 00004366 | 00004494 | 128 |
|  | Dobeles-4. Līnija | 50156373 |  | 004951 | 005099 | 148 |
|  | Dobeles-5. Līnija | 56993 | AED | 00005517 | 00005570 | 53 |
|  |  |  | AEN | 00016664 | 00016717 | 53 |
|  | Dobeles-Atmodas | 50135314 |  | 003559 | 003690 | 131 |
|  | Dobeles-Brieža | 29446699 |  | 036909 | 037065 | 156 |
|  | Dobeles-Pasta-Blaumaņa | 52685418 |  | 000439 | 000556 | 117 |
|  | Dobeles-Satiksmes | 50028987 |  | 003296 | 003451 | 155 |
|  | Lielā-Akadēmija | 32687084 |  | 042875 | 043310 | 435 |
|  | Lielā-Čakstes | 32469776 |  | 067906 | 068444 | 538 |
|  | Lielā-Dambja-Barona | 50089149 |  | 001847 | 002044 | 197 |
|  | Lielā-IKI | 32414204 |  | 006003 | 006291 | 288 |
|  | Lielā-Katoļu | 50088638 |  | 027098 | 027557 | 459 |
|  | Lielā-Māras-Dobeles | 32414204 |  | 006003 | 006291 | 288 |
|  | Lielā-Mātera | 32778874 |  | 062986 | 063664 | 678 |
|  | Lielā-Pasta | 50050895 |  | 046729 | 047233 | 504 |
|  | Lielā-Pētera | 29376210 |  | 009512 | 009657 | 145 |
|  | Lietuvas-Miera | 32647524 |  | 065957 | 066420 | 463 |
|  | Mātera-Svētes | 32719941 |  | 118021 | 118561 | 540 |
|  | Pasta-Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 018249 | 018478 | 229 |
|  | Pasta-Edžus | 29376264 |  | 035533 | 036096 | 563 |
|  | Pasta-Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 053387 | 053874 | 487 |
|  | Raiņa-Akadēmijas | 251280 |  | 00026699 | 00026796 | 97 |
|  | Raiņa-Kalpaka | 557538 |  | 00004715 | 00004851 | 136 |
|  | Raiņa-Katoļu | 50028590 |  | 065257 | 065257 | 0 |
|  | Raiņa-Mātera | 52685472 | S597 | 000001 | 000043 | 42 |
|  | Raiņa-Pasta | 29376213 |  | 042111 | 042256 | 145 |
|  | Raiņa-Tērvetes-Sarmas-Filozofu | 50158093 |  | 007596 | 007709 | 113 |
|  | Rīga-Kalnciema-Garozas | 32996418 |  | 069819 | 070068 | 249 |
|  | Rīgas-Brīvības | 32996418 |  | 069819 | 070068 | 249 |
|  | Rīgas-Institūta-Lāčplēša | 580689 |  | 00004972 | 00005123 | 151 |
|  | Rīgas-Izstādes | 32735197 |  | 013860 | 014511 | 651 |
|  | Rīgas-Keramika | 50161280 |  | 003389 | 003472 | 83 |
|  | Rīgas-Loka | 29376263 |  | 021080 | 021212 | 132 |
|  | Rīgas-Pērnavas | 29446613 |  | 052369 | 053023 | 654 |
|  | Rīgas-Strazdu | 29375625 |  | 043909 | 044473 | 564 |
|  | Rūpniecības gājēju pāreja | 29292023 |  | 007773 | 007874 | 101 |
|  | Rūpniecības-Dambja-Atmodas | 83543477 |  | 005191 | 005524 | 333 |
|  | Rūpniecības-Filozofu | 83543477 |  | 005191 | 005524 | 333 |
|  | Rūpniecības-Kalpaka | 29292026 |  | 031988 | 032430 | 442 |
|  | Rūpniecības-Mātera | 29292037 |  | 033837 | 034335 | 498 |
|  | Rūpniecības-Tērvetes | 32735797 |  | 083339 | 084000 | 661 |
|  | Satiksmes-Meiju-Zvejnieku | 50152351 |  | 006649 | 006778 | 129 |
|  | Uzvaras-Barona gājēju pāreja | 29376231 |  | 006178 | 006246 | 68 |
|  | Zemgales-Jāņa gājēju pāreja | 50121054 |  | 003140 | 003227 | 87 |
|  | Zemgales-Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 053387 | 053874 | 487 |

2012. gada 31. janvārī Luksof. apkalp. inž. U. Grunde-Zeiferts