“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2013. gada novembra mēnesī

| N.p.k. | Krustojuma nosaukums/adrese | Skaitītāja Nr. | Skaitītāja rādījumi uz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Koef. | 28.09.2013 | 05.11.2013 | Patēriņš |
|  | Brīvības-Garozas | 568796 |  | 00006373 | 00006887 | 514 |
|  | Brīvības-Lāčplēša | 568693 |  | 00006990 | 00007131 | 141 |
|  | Dobeles-4. Līnija | 50156373 |  | 007883 | 007910 | 27 |
|  | Dobeles-5. Līnija | 56993 | AED | 00007073 | 00007074 | 1 |
|  |  |  | AEN | 000017892 | 000017930 | 38 |
|  | Dobeles-Atmodas | 50135314 |  | 006321 | 006434 | 113 |
|  | Dobeles-Brieža | 29446699 |  | 039385 | 039499 | 114 |
|  | Dobeles-Pasta-Blaumaņa | 52685418 |  | 003049 | 003195 | 146 |
|  | Dobeles-Satiksmes | 50028987 |  | 006702 | 006833 | 131 |
|  | Lielā-Akadēmija | 32687084 |  | 049458 | 049870 | 412 |
|  | Lielā-Čakstes | 32469776 |  | 0072993 | 0073219 | 226 |
|  | Lielā-Dambja-Barona | 50089149 |  | 006004 | 006370 | 366 |
|  | Lielā-IKI | 32414204 |  | 011820 | 012079 | 259 |
|  | Lielā-Katoļu | 50088638 |  | 031106 | 031340 | 234 |
|  | Lielā-Māras-Dobeles | 32414204 |  | 011820 | 012079 | 259 |
|  | Lielā-Mātera | 32778874 |  | 070425 | 070738 | 313 |
|  | Lielā-Pasta | 50050895 |  | 53023 | 053335 | 312 |
|  | Lielā-Pētera | 29376210 |  | 011996 | 012204 | 208 |
|  | Lietuvas-Miera | 53117522 |  | 000014 | 000307 | 293 |
|  | Mātera-Svētes | 32719941 |  | 129728 | 0130341 | 613 |
|  | Pasta-Driksas gājēju pāreja | 50028646 |  | 022899 | 023126 | 227 |
|  | Pasta-Edžus | 29376264 |  | 047288 | 047882 | 594 |
|  | Pasta-Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 059687 | 060005 | 318 |
|  | Raiņa-Akadēmijas | 251280 |  | 00030489 | 00030676 | 187 |
|  | Raiņa-Kalpaka | 557538 |  | 00010074 | 00010293 | 219 |
|  | Raiņa-Katoļu | 50028590 |  | 068897 | 069098 | 201 |
|  | Raiņa-Mātera | 52685472 |  | 004147 | 004360 | 213 |
|  | Raiņa-Pasta | 29376213 |  | 046612 | 046786 | 174 |
|  | Raiņa-Tērvetes-Sarmas-Filozofu | 50158093 |  | 011735 | 011919 | 184 |
|  | Rīga-Kalnciema-Garozas | 32996418 |  | 075677 | 075959 | 282 |
|  | Rīgas-Brīvības | 32996418 |  | 075677 | 075959 | 282 |
|  | Rīgas-Institūta-Lāčplēša | 580689 |  | 00008350 | 00008511 | 161 |
|  | Rīgas-Izstādes | 32735197 |  | 028212 | 028903 | 691 |
|  | Rīgas-Keramika | 50161280 |  | 005204 | 005294 | 90 |
|  | Rīgas-Loka | 29376263 |  | 023930 | 024077 | 147 |
|  | Rīgas-Pērnavas | 29446613 |  | 066503 | 067222 | 719 |
|  | Rīgas-Strazdu | 29375625 |  | 056004 | 056615 | 611 |
|  | Rūpniecības gājēju pāreja | 341236 |  | 1929 | 2016 | 87 |
|  | Rūpniecības-Dambja-Atmodas | 83543477 |  | 012464 | 012774 | 310 |
|  | Rūpniecības-Filozofu | 83543477 |  | 012464 | 012774 | 310 |
|  | Rūpniecības-Kalpaka | 34237 |  | 8487 | 8939 | 452 |
|  | Rūpniecības-Mātera | 34231 |  | 9951 | 10462 | 511 |
|  | Rūpniecības-Tērvetes | 32735797 |  | 097658 | 098344 | 686 |
|  | Satiksmes-Meiju-Zvejnieku | 50152351 |  | 009430 | 009535 | 105 |
|  | Uzvaras-Barona gājēju pāreja | 29376231 |  | 007405 | 0074574 | 67169 |
|  | Zemgales-Jāņa gājēju pāreja | 50121054 |  | 004362 | 004422 | 60 |
|  | Zemgales-Stacijas gājēju pāreja | 32778527 |  | 59687 | 060005 | 318 |
|  | Dobeles-Uzvaras | W00264 |  | 000945 | 001091 | 146 |
|  | Lietuvas-Savienības | 53117426 |  | 000026 | 0000208 | 182 |
|  | Lielā-Kalpaka | 53119305 |  | 000004 | 000251 | 247 |

2013. gada 2.decembrī Luksof. apkalp. inž. U. Grunde-Zeiferts