“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2014. gada oktobra mēnesi

| Np.k. | Krustojuma nosaukums/adrese | Gājēju | Skaitītāja Nr | Skaitītāja rādījumi uz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koef. | 29.09.2014 | 30.10.2014 | Patēriņš |
|  | Brīvības-Garozas |  | 568796 |  | 00007570 | 00007680 | 110 |
|  | Brīvības-Lāčplēša |  | 568693 |  | 00008319 | 00008441 | 122 |
|  | Dobeles-4. Līnija |  | 50156373 |  | 009218 | 009336 | 118 |
|  | Dobeles-5. Līnija |  | 56993 | AED | 00007742 | 00007807 | 65 |
|  |  |  |  | AEN | 00018475 | 00018523 | 48 |
|  | Dobeles-Atmodas |  | 50135314 |  | 007693 | 007817 | 124 |
|  | Dobeles-Brieža |  | 29446699 |  | 040562 | 040665 | 103 |
|  | Dobeles-Pasta-Blaumaņa |  | 52685418 |  | 004425 | 004552 | 127 |
|  | Dobeles-Satiksmes-Azpāzijas |  | 50028987 |  | 008360 | 008517 | 157 |
|  | Dobeles-Uzvaras |  | W00264 |  | 001958 | 002009 | 51 |
|  | Lielā-Akadēmijas-Uzvaras |  | 32687084 |  | 053933 | 054262 | 329 |
|  | Lielā-Čakstes |  | 32199561 |  | 0000108 | 0000444 | 336 |
|  | Lielā-Dambja-Barona |  | 50089149 |  | 010597 | 010935 | 338 |
|  | Lielā-IKI |  | 32414204 |  | 014494 | 014761 | 267 |
|  | Lielā-Kalpaka |  | 53119305 |  | 002429 | 002651 | 222 |
|  | Lielā-Katoļu |  | 50088638 |  | 033364 | 033558 | 194 |
|  | Lielā-Māras-Dobeles |  | 32414204 |  | 014494 | 014761 | 267 |
|  | Lielā-Mātera |  | 32778874 |  | 073370 | 073632 | 262 |
|  | Lielā-Pasta |  | 50050895 |  | 056169 | 056404 | 235 |
|  | Lielā-Pētera-Barona |  | 29376210 |  | 014872 | 015076 | 204 |
|  | Lietuvas-Miera-Platones |  | 53117522 |  | 004650 | 005001 | 351 |
|  | Lietuvas-Savienības |  | 53117426 |  | 003091 | 003332 | 241 |
|  | Mātera-Svētes |  | 32719941 |  | 135696 | 136250 | 554 |
|  | Pasta-Driksas | X | 50028646 |  | 025216 | 025427 | 211 |
|  | Pasta-Edžus |  | 29376264 |  | 053784 | 054421 | 637 |
|  | Pasta-Stacijas | X | 32778527 |  | 062884 | 062884 | 637 |
|  | Raiņa-Akadēmijas-Čakstes |  | 251280 |  | 00033314 | 00033527 | 213 |
|  | Raiņa-Kalpaka |  | 557538 |  | 00013178 | 00013457 | 279 |
|  | Raiņa-Katoļu |  | 50028590 |  | 071979 | 072273 | 294 |
|  | Raiņa-Mātera |  | 52685472 |  | 007062 | 007274 | 212 |
|  | Raiņa-Pasta |  | 29376213 |  | 049613 | 049825 | 212 |
|  | Raiņa-Tērvetes-Sarmas-Filozofu |  | 50158093 |  | 014690 | 014975 | 285 |
|  | Rīgas-Brīvības |  | 32996418 |  | 078902 | 079208 | 306 |
|  | Rīgas-Institūta-Lāčplēša |  | 580689 |  | 00009892 | 00010003 | 111 |
|  | Rīgas-Izstādes |  | 32735197 |  | 034987 | 035630 | 643 |
|  | Rīgas-Kalnciema-Garozas |  | 32996418 |  | 078902 | 079208 | 306 |
|  | Rīgas-Keramikas |  | 50161280 |  | 006102 | 006187 | 85 |
|  | Rīgas-Loka |  | 32276933 |  | 000038 | 000149 | 111 |
|  | Rīgas-Pērnavas-Pumpura |  | 29446613 |  | 073830 | 074579 | 749 |
|  | Rīgas-Strazdu |  | 32202631 |  | 000182 | 000732 | 550 |
|  | Rūpniecības | X | 341236 |  | 2779 | 2857 | 78 |
|  | Rūpniecības-Dambja-Atmodas |  | 83543477 |  | 015890 | 016208 | 318 |
|  | Rūpniecības-Filozofu |  | 83543477 |  | 015890 | 016208 | 318 |
|  | Rūpniecības-Kalpaka-Dzelzsceļnieku |  | 34237 |  | 13332 | 13771 | 439 |
|  | Rūpniecības-Mātera |  | 34231 |  | 15703 | 16241 | 538 |
|  | Rūpniecības-Tērvetes |  | 32735797 |  | 104782 | 105436 | 654 |
|  | Satiksmes-Meiju-Zvejnieku |  | 50152351 |  | 010781 | 010909 | 128 |
|  | Uzvaras-Barona |  | 29376231 |  | 008009 | 008064 | 55 |
|  | Zemgales- Jāņa-Palīdzības | X | 50121054 |  | 004645 | 004645 | 0 |

2014. gada 01. novembrī Luksof. apkalp. inž. U. Grunde-Zeiferts