“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

2017. gada maijs

| Np.k. | Krustojuma-nosaukums/adrese | Skaitītāja Nr | Koef. | Skaitītāja rādījumi uz |  | Patēriņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30.04.2017 | 31.05.2017 |  |
| 1 | Brīvības-Garozas | 568796 |  | 00010996 | 00011101 | 105 |
| 2 | Brīvības-Lāčplēša | 568693 |  | 00012035 | 00012158 | 123 |
| 3 | Dobeles-4. Līnija | 50156373 |  | 013035 | 013152 | 117 |
| 4 | Dobeles-5. Līnija | 01611742 | 180 | 00002035 | 00002180 | 145 |
| 5 | Dobeles-Atmodas | 50135314 |  | 011883 | 012022 | 139 |
| 6 | Dobeles-Brieža | 29446699 |  | 043865 | 043957 | 92 |
| 7 | Dobeles-Pasta-Blaumaņa | 32558090 |  | 001391 | 001518 | 127 |
| 8 | Dobeles-Satiksmes-Azpāzijas | 50028987 |  | 013854 | 014044 | 190 |
| 9 | Dobeles-Uzvaras | W00264 |  | 004761 | 004811 | 50 |
| 10 | Lielā-Akadēmijas-Uzvaras | 11669109 |  | 00008553 | 00008916 | 363 |
| 11 | Lielā-Čakstes | 32199561 |  | 011174 | 011530 | 356 |
| 12 | Lielā-Dambja-Barona | 50089149 |  | 021327 | 021703 | 376 |
| 13 | Lielā-IKI | 11688670 |  | 00006784 | 00007054 | 270 |
| 14 | Lielā-Kalpaka | 32245598 |  | 002275 | 002475 | 200 |
| 15 | Lielā-Katoļu | 50088638 |  | 039994 | 039691 | 197 |
| 16 | Lielā-Māras-Dobeles | 11688670 |  | 00006784 | 00007054 | 270 |
| 17 | Lielā-Mātera | 32778874 |  | 081385 | 081626 | 241 |
| 18 | Lielā-Pasta | 50050895 |  | 063575 | 063848 | 273 |
| 19 | Lielā-Pētera-Barona | 29376210 |  | 021763 | 022001 | 238 |
| 20 | Lietuvas-Miera-Platones | 32295119 |  | 003756 | 004110 | 354 |
| 21 | Lietuvas-Savienības | 32248826 |  | 002445 | 002677 | 232 |
| 22 | Mātera-Svētes | 32719941 |  | 152959 | 153485 | 526 |
| 23 | Mātera-Zirgu | 100145 |  | 00005902 | 00006155 | 253 |
| 24 | Pasta-Driksas | 50028646 |  | 031116 | 031169 | 53 |
| 25 | Pasta-Edžus | 29376264 |  | 072522 | 072719 | 197 |
| 26 | Pasta-Stacijas | 91005292 |  | 00000862 | 00001014 | 152 |
|  |  | 50086615 |  | 001761 | 001914 | 153 |
| 27 | Raiņa-Akadēmijas | 251280 |  | 00040109 | 00040346 | 237 |
| 28 | Raiņa-Kalpaka | 557538 |  | 00022049 | 00022324 | 275 |
| 29 | Raiņa-Katoļu | 50028590 |  | 081087 | 081360 | 273 |
| 30 | Raiņa-Mātera | 33165911 |  | 002283 | 002510 | 227 |
| 31 | Raiņa-Pasta | 29376213 |  | 056430 | 056662 | 232 |
| 32 | Raiņa-Tērvetes-Sarmas-Filozofu | 11669252 |  | 00006719 | 00006976 | 257 |
| 33 | Rīgas-Brīvības | 11667994 |  | 00006701 | 00006957 | 256 |
| 34 | Rīgas-Institūta-Lāčplēša | 580689 |  | 00013943 | 00014063 | 120 |
| 35 | Rīgas-Izstādes | 11667895 |  | 00015029 | 00015636 | 607 |
| 36 | Rīgas-Kalnciema-Garozas | 11667994 |  | 00006701 | 00006957 | 256 |
| 37 | Rīgas-Keramikas | 50161280 |  | 008662 | 008774 | 112 |
| 38 | Rīgas-Loka | 32276933 |  | 003456 | 003561 | 105 |
| 39 | Rīgas-Pērnavas-Pumpura | 11671877 |  | 00017858 | 00018551 | 693 |
| 40 | Rīgas-Strazdu | 32202631 |  | 012356 | 012466 | 110 |
| 41 | Rūpniecības | 341236 |  | 5795 | 5890 | 95 |
| 42 | Rūpniecības-Dambja-Atmodas | 11400194 |  | 00004144 | 00004416 | 272 |
| 43 | Rūpniecības-Filozofu | 11400194 |  | 00004144 | 00004416 | 272 |
| 44 | Rūpniecības-Kalpaka-Dzelzsceļnieku | 34237 |  | 28380 | 00028575 | 195 |
| 45 | Rūpniecības-Mātera | 11675292 |  | 00014237 | 00014957 | 720 |
| 46 | Rūpniecības-Tērvetes | 32735797 |  | 127631 | 12844 | 81 |
| 47 | Satiksmes-Meiju-Zvejnieku | 50152351 |  | 014768 | 014895 | 127 |
| 48 | Uzvaras-Barona | 29376231 |  | 009834 | 009884 | 50 |
| 49 | Zemgales-Jāņa-Palīdzības | 50121054 |  | 007482 | 007586 | 104 |
| 50 | Zemgales-Sporta | 32149396 |  | 005189 | 005405 | 216 |
| 51 | Pasta-Sporta-Zirgu | 82776 |  | 00011669 | 00012158 | 489 |

2017. gada 31. maijs

Luksof. apkalp. inž. U. Grunde-Zeiferts