“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

| N# | Krustojuma-nosaukums/adrese | Skaitītāja N# | OBIS | Iepriekšējie |  | Tekošie |  | Patēriņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rādījums | Datums | Rādījums | Datums |  |
| 7 | Dobeles-Brieža | 29446699 | 180 | 049090 | 30.10.2021 | 049175 | 30.11.2021 | 85 |
| 9 | Dobeles-Satiksmes-Aspazijas | 50028987 | 180 | 024510 | 30.10.2021 | 024662 | 30.11.2021 | 152 |
| 22 | Lietuvas-Savienības | 32248826 | 180 | 014875 | 30.10.2021 | 014888 | 04.11.2021 | 13 |
| 22 | Lietuvas-Savienības | 6100599167 | 180 | 000000000 | 04.11.2021 | 000000178 | 30.11.2021 | 178 |
| 25 | Pasta-Driksas | 610404380 | 180 | 034960 | 26.10.2021 | 035023 | 30.11.2021 | 63 |
| 26 | Pasta-Edžus | 29376264 | 180 | 083666 | 02.11.2021 | 083868 | 30.11.2021 | 202 |
| 28 | Pasta-Stacijas | 50086615 | 180 | 010660 | 02.11.2021 | 010851 | 30.11.2021 | 191 |
| 31 | Raiņa-Katoļu | 50028590 | 180 | 096640 | 02.11.2021 | 096951 | 30.11.2021 | 311 |
| 32 | Raiņa-Mātera | 33165911 | 180 | 014240 | 02.11.2021 | 014471 | 30.11.2021 | 231 |
| 33 | Raiņa-Pasta | 29376213 | 180 | 068265 | 02.11.2021 | 070037 | 30.11.2021 | 1772 |
| 39 | Rīgas-Keramikas | 50161280 | 180 | 014476 | 02.11.2021 | 014650 | 30.11.2021 | 174 |
| 40 | Rīgas-Loka | 32276933 | 180 | 012622 | 02.11.2021 | 012911 | 30.11.2021 | 289 |
| 42 | Rīgas-Strazdu | 32202631 | 180 | 019039 | 02.11.2021 | 019166 | 30.11.2021 | 127 |