“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

| N# | Krustojuma-nosaukums/adrese | Skaitītāja N# | OBIS | Iepriekšējie |  | Tekošie |  | Patē-riņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rādījums | Datums | Rādījums | Datums |  |
| 7 | Dobeles-Brieža | 29446699 | 180 | 049175 | 30.11.2021 | 049271 | 31.12.2021 | 96 |
| 9 | Dobeles-Satiksmes-Aspazijas | 50028987 | 180 | 024662 | 30.11.2021 | 024833 | 31.12.2021 | 171 |
| 22 | Lietuvas-Savienības | 6100599167 | 180 | 000000178 | 30.11.2021 | 000000411 | 31.12.2021 | 233 |
| 25 | Pasta-Driksas | 6104043480 | 180 | 000000023 | 02.11.2021 | 000000140 | 31.12.2021 | 117 |
| 26 | Pasta-Edžus | 29376264 | 180 | 083868 | 30.11.2021 | 084053 | 31.12.2021 | 185 |
| 28 | Pasta-Stacijas | 50086615 | 180 | 010851 | 30.11.2021 | 011025 | 31.12.2021 | 174 |
| 31 | Raiņa-Katoļu | 50028590 | 180 | 096951 | 30.11.2021 | 097188 | 31.12.2021 | 237 |
| 32 | Raiņa-Mātera | 33165911 | 180 | 014471 | 30.11.2021 | 014624 | 31.12.2021 | 153 |
| 33 | Raiņa-Pasta | 29376213 | 180 | 068370 | 30.11.2021 | 068483 | 31.12.2021 | 113 |
| 39 | Rīgas-Keramikas | 50161280 | 180 | 014650 | 30.11.2021 | 014844 | 31.12.2021 | 194 |
| 40 | Rīgas-Loka | 32276933 | 180 | 012911 | 30.11.2021 | 013236 | 31.12.2021 | 325 |
| 42 | Rīgas-Strazdu | 32202631 | 180 | 019166 | 30.11.2021 | 019309 | 31.12.2021 | 143 |