“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

| N# | Krustojuma-nosaukums/adrese | Skaitītāja N# | OBIS | Iepriekšējie |  | Tekošie |  | Patēriņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rādījums | Datums | Rādījums | Datums |  |
| 7 | Dobeles-Brieža | 29446699 | 180 | 049450 | 26.02.2022 | 049550 | 31.03.2022 | 100 |
| 9 | Dobeles-Satiksmes-Aspazijas | 50028987 | 180 | 025142 | 26.02.2022 | 025318 | 31.03.2022 | 176 |
| 22 | Lietuvas-Savienības | 6100599167 | 180 | 000000833 | 26.02.2022 | 000001087 | 31.03.2022 | 254 |
| 25 | Pasta-Driksas | 6104043480 | 180 | 000000266 | 26.02.2022 | 000000337 | 31.03.2022 | 71 |
| 26 | Pasta-Edžus | 29376264 | 180 | 084432 | 26.02.2022 | 08646 | 31.03.2022 | 214 |
| 28 | Pasta-Stacijas | 50086615 | 180 | 011365 | 26.02.2022 | 011557 | 31.03.2022 | 192 |
| 31 | Raiņa-Katoļu | 50028590 | 180 | 097723 | 26.02.2022 | 098027 | 31.03.2022 | 304 |
| 32 | Raiņa-Mātera | 033165911 | 180 | 015018 | 26.02.2022 | 015230 | 31.03.2022 | 212 |
| 33 | Raiņa-Pasta | 29376213 | 180 | 068903 | 26.02.2022 | 069112 | 31.03.2022 | 209 |
| 39 | Rīgas-Keramikas | 50161280 | 180 | 015207 | 27.02.2022 | 015399 | 31.03.2022 | 192 |
| 40 | Rīgas-Loka | 32276933 | 180 | 013830 | 26.02.2022 | 014179 | 31.03.2022 | 349 |
| 42 | Rīgas-Strazdu | 32202631 | 180 | 019675 | 26.02.2022 | 019723 | 31.03.2022 | 48 |