“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

| N# | Krustojuma-nosaukums/adrese | Skaitītāja N# | OBIS | Iepriekšējie |  | Tekošie |  | Patēriņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rādījums | Datums | Rādījums | Datums |  |
| 7 | Dobeles-Brieža | 29446699 | 180 | 050176 | 30.09.2022 |  |  |  |
| 9 | Dobeles-Satiksmes-Aspazijas | 50028987 | 180 |  |  |  |  |  |
| 22 | Lietuvas-Savienības | 6100599167 | 180 |  |  |  |  |  |
| 25 | Pasta-Driksas | 6104043480 | 180 |  |  |  |  |  |
| 26 | Pasta-Edžus | 29376264 | 180 | 085678 | 30.09.2022 | 085678 | 31.10.2022 | 168 |
| 28 | Pasta-Stacijas | 50086615 | 180 | 012525 | 30.09.2022 | 012697 | 31.10.2022 | 160 |
| 31 | Raiņa-Katoļu | 50028590 | 180 | 099680 | 30.09.2022 | 099965 | 31.10.2022 | 263 |
| 32 | Raiņa-Mātera | 033165911 | 180 | 016642 | 30.09.2022 | 016848 | 31.10.2022 | 202 |
| 33 | Raiņa-Pasta | 29376213 | 180 | 070401 | 30.09.2022 | 070228 | 31.10.2022 | 171 |
| 39 | Rīgas-Keramikas | 50161280 | 180 | 016524 | 30.09.2022 |  |  |  |
| 40 | Rīgas-Loka | 32276933 | 180 | 016161 | 30.09.2022 |  |  |  |
| 42 | Rīgas-Strazdu | 32202631 | 180 |  | 30.09.2022 |  |  |  |