“MĪTAVAS ELEKTRA”
LUKSOFORU SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI

| N# | Krustojuma-nosaukums/adrese | Skaitītāja N# | OBIS | Iepriekšējie |  | Tekošie |  | Patēriņš |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rādījums | Datums | Rādījums | Datums |  |
| 28 | Pasta-Stacijas | 50086615 | 180 | 012873 | 30.11.2022 | 012999 | 04.12.2021 | 126 |
| 28 | Pasta-Stacijas | 6110960924 | 180 | 000000000 | 04.12.2021 | 000000059 | 31.12.2022 | 59 |
| 31 | Raiņa-Katoļu | 50028590 | 180 | 100243 | 30.11.2022 | 100320 | 08.12.2022 | 77 |
| 31 | Raiņa-Katoļu | 6107272443 | 180 | 000000000 | 08.12.2022 | 000000214 | 31.12.2022 | 214 |
| 32 | Raiņa-Mātera | 33165911 | 180 | 017040 | 30.11.2022 | 017124 | 13.12.2022 | 84 |
| 32 | Raiņa-Mātera | 6107261429 | 180 | 000000000 | 13.12.2022 | 000000111 | 31.12.2022 | 111 |
| 33 | Raiņa-Pasta | 29376213 | 180 | 070559 | 30.11.2022 | 070630 | 13.12.2022 | 71 |
| 33 | Raiņa-Pasta | 6107261586 | 180 | 000000000 | 13.12.2022 | 000000099 | 31.12.2022 | 99 |