{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["399 Luksoforu uztur.."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"399 Luksoforu uztur..","index":0,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"merged":[[0,3,0,5],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[13,0,13,2]]}
[{"$nulls":3},"IKDIENAS UZTURĒŠANA",null,null,"Līguma NR. PIL/2-4/22/73"]
[]
["Jelgavas valstspilsētas luksoforu objektu uzturēšana"]
[]
["N.p.k","Pas. Nr","Darbu vieta","Paredzamie darbi","Kods","Paredzamais izpildes datums","Apjoms","Daudzums","Kopējais apjoms","Vienības cena, EUR","Izmaksas, EUR"]
["Pēc CSNg rezultātā bojāts gājēju luksofors. Viena lēca karājās vados."]
[1,105152,"Mātera ielas - Svētes ielas krustojums","Signālgalvas aizsargjumtiņa nomaiņa uz balsta","5.10","2024-01-17",null,null,1,{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"I7*J7","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
[2,null,null,"Signāllēcas nomaiņa uz balsta","5.13","2024-01-17",null,null,1,{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"I8*J8","v":{"v":50,"d":"50.00"}}]
[3,null,null,"Signāllēca (200mm, LED 230V) Swarco Futurled ","11.12","2024-01-17",null,null,1,{"v":93.6,"d":"93.60"},{"$f":"I9*J9","v":{"v":93.6,"d":"93.60"}}]
[4,null,null,"Signālgalvas aizsargjumtiņš","11.18","2024-01-17",null,null,1,{"v":15.6,"d":"15.60"},{"$f":"I10*J10","v":{"v":15.6,"d":"15.60"}}]
[{"$nulls":9},"Kopā:",{"$f":"SUM(K6:K10)","v":{"v":189.2,"d":"189.20"}}]
["Sagatavoja:",{"$nulls":8},"Kopā, ar PVN 21%",{"$f":"K11*1.21","v":{"v":228.932,"d":"228.93"}}]
["Uldis Grunde-Zeiferts"]
["2024-11-19T12:16:53"]