{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["399 Luksoforu uztur.."],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"399 Luksoforu uztur..","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[0,3,0,5],[2,0,2,8],[5,0,5,8],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2]]}
[{"$nulls":3},"IKDIENAS UZTURĒŠANA",null,null,"Līguma NR. PIL/2-4/22/73"]
[]
["Jelgavas valstspilsētas luksoforu objektu uzturēšana"]
[]
["N.p.k","Pas. Nr","Darbu vieta","Paredzamie darbi","Kods","Paredzamais izpildes datums","Apjoms","Daudzums","Kopējais apjoms","Vienības cena, EUR","Izmaksas, EUR"]
["Konstatēts, ka gājēju pogām abās pusēs nedarbojas teksts - Lūdzu gaidiet. Nepieciešams veikt remontdarbus"]
[1,108010,"Pasta ielas gājēju pāreja pie Krišjāņa Barona ielas","Datorizētās akustiskās gājēju izsaukuma pogas konfigurēšana, remonts","3.9","2024-12-20",null,null,2,{"v":60,"d":"60.00"},{"$f":"I7*J7","v":{"v":120,"d":"120.00"}}]
[{"$nulls":9},"Kopā:",{"$f":"SUM(K6:K7)","v":{"v":120,"d":"120.00"}}]
["Sagatavoja:",{"$nulls":8},"Kopā, ar PVN 21%",{"$f":"K8*1.21","v":{"v":145.2,"d":"145.20"}}]
["Uldis Grunde-Zeiferts"]
["2025-01-03T10:45:39"]