{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Worksheet"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Worksheet","index":0,"n_rows":34,"n_cols":6,"rows_kept":34,"merged":[[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[31,2,31,4],[32,2,32,4],[33,2,33,4]]}
["Pasūtītājs: JVPI Pilsētsaimniecība"]
["Vien. reģ. Nr. 90001282486"]
["Pulkv.O.Kalpaka 16a, Jelgava"]
[]
["Izpildītājs: Mītavas Elektra SIA"]
["Vien. reģ. Nr. 43603009810"]
["Jelgava, Vaļņu iela 8, LV-3001"]
["Līguma Nr. PIL/2-4/22/73"]
["Jelgavas valstspilsētas luksoforu objektu uzturēšana"]
[]
["Par 2023. gada marta mēnesī izpildītajiem darbiem"]
[{"$nulls":5},"ACF 5.1.31"]
["Kods","Pakalpojuma veids","Mēr-\nvienība","Daudzums","Vienības\ncena EUR","Kopā EUR\n(bez PVN)"]
["3.5","Luksofora balsta taisnošana, remonts","gab.",1,{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"ROUND(D14*E14,2)","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
["3.7","Balsta vāka nomaiņa","gab.",2,{"v":15,"d":"15.00"},{"$f":"ROUND(D15*E15,2)","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
["5.10","Signālgalvas aizsargjumtiņa nomaiņa uz balsta","gab.",3,{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"ROUND(D16*E16,2)","v":{"v":90,"d":"90.00"}}]
["5.12","Signālgalvas stiprinājuma kronšteina nomaiņa uz balsta","gab.",1,{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"ROUND(D17*E17,2)","v":{"v":30,"d":"30.00"}}]
["5.13","Signāllēcas nomaiņa uz balsta","gab.",3,{"v":50,"d":"50.00"},{"$f":"ROUND(D18*E18,2)","v":{"v":150,"d":"150.00"}}]
["5.14","Signāllēcas nomaiņa uz konsoles (vārtiem)","gab.",1,{"v":60,"d":"60.00"},{"$f":"ROUND(D19*E19,2)","v":{"v":60,"d":"60.00"}}]
["6.4","Vadības plates drošinātāja nomaiņa","gab.",1,{"v":20,"d":"20.00"},{"$f":"ROUND(D20*E20,2)","v":{"v":20,"d":"20.00"}}]
["7.1","Tehniskā apkope visiem (52) luksoforu objektiem","mēnesis",1,{"v":14000,"d":"14000.00"},{"$f":"ROUND(D21*E21,2)","v":{"v":14000,"d":"14000.00"}}]
["10.6","Balsta (konsoles) vāks","gab.",2,1.89,{"$f":"ROUND(D22*E22,2)","v":3.78}]
["11.11","Signāllēca (300mm, LED 230V) Swarco Futurled","gab.",3,{"v":123.5,"d":"123.50"},{"$f":"ROUND(D23*E23,2)","v":{"v":370.5,"d":"370.50"}}]
["11.12","Signāllēca (200mm, LED 230V) Swarco Futurled ","gab.",1,{"v":93.6,"d":"93.60"},{"$f":"ROUND(D24*E24,2)","v":{"v":93.6,"d":"93.60"}}]
["11.15","Signālgalvas stiprinājuma (alumīnija) kronšteins","gab.",1,{"v":36.4,"d":"36.40"},{"$f":"ROUND(D25*E25,2)","v":{"v":36.4,"d":"36.40"}}]
["11.18","Signālgalvas aizsargjumtiņš","gab.",3,{"v":15.6,"d":"15.60"},{"$f":"ROUND(D26*E26,2)","v":{"v":46.8,"d":"46.80"}}]
["12.11","Kontroliera vadības plates drošinātājs","gab.",1,{"v":2.6,"d":"2.60"},{"$f":"ROUND(D27*E27,2)","v":{"v":2.6,"d":"2.60"}}]
[{"$nulls":3},"Kopā (bez PVN) EUR",null,{"$f":"SUM(F14:F27)","v":14963.68}]
[{"$nulls":3},"PVN 21% EUR",null,{"$f":"F28*0.21","v":{"v":3142.3728,"d":"3142.37"}}]
[{"$nulls":3},"Kopā ar PVN EUR",null,{"$f":"F28+F29","v":{"v":18106.0528,"d":"18106.05"}}]
[]
[null,null,"Pavisam kopā (bez PVN) EUR",null,null,{"$f":"F28","v":14963.68}]
[null,null,"Pavisam kopā PVN 21% EUR",null,null,{"$f":"F29","v":{"v":3142.3728,"d":"3142.37"}}]
[null,null,"Pavisam kopā ar PVN EUR",null,null,{"$f":"F32+F33","v":{"v":18106.0528,"d":"18106.05"}}]